HTS-X330脱色摇床

1、产品应用

HTS系列脱色摇床分广泛用于电泳凝胶的固定，考马斯蓝染色和脱色时的振荡摇晃，硝酸银染色时的固定、染色、显影等，放射自显影实验中X光底片的显影、定影以及电泳转移后，纤维素膜的进一步处理，如分子杂交、抗原体的反应和染色，井可用于细胞培养及细胞膜转移，且可放入低温及恒温箱中使用。

2、产品特点

- 大屏幕液晶显示定时时间、转速操作界面简单易懂；

- 锁定式操作模式，防止误操作；

- 直流无刷电机驱动，噪音低，速度精确，使用寿命长，免保养；

- 软启动，加速均匀，有效避免样品飞溅；

- 模压成型的天然橡胶平台能有效防止不慎流出的酸碱溶液对机器的

腐蚀，且极易清洗清洁；

3、技术参数

| 型号 | HTS-X330 |
| --- | --- |
| 振荡方式 | 回旋 |
| 振幅mm | 8 |
| 最大载重量kg | 7.5 |
| 电机类型 | 直流无刷电机 |
| 电机输入功率 | 35W |
| 电机输出功率 | 25W |
| 速度范围 | 60~400rpm（可选配到500） |
| 速度显示 | LCD |
| 定时功能 | 有 |
| 时间设置范围 | 0~99小时59分 |
| 电压 | 100~240V,50/60Hz |
| 允许环境温度湿度 | 5~40℃, 80% |
| 仪器尺寸mm | 330*370*130 |
| 包装尺寸 mm | 430*390*200 |
| 净量 | 8.5kg |
| 毛重 | 10kg |
| 外壳防护等级 | IP21 |
| 数据接口 | RS232选配 |

- 4、装箱清单

| - 名称 | - 数量 |
| --- | --- |
| - 主机 | - 1台 |
| - 电源线 | - 1根 |
| - 合格证（含保修卡） | - 1份 |
| - 说明书 | - 1份 |