HX-PC2L组织捣碎机

1、产品应用

HX-PC2L组织捣碎机内装工业级强力电机，每分钟转速高达28000转，可将干质或湿质物迅速有效率地绞成小碎末或汁泥状，同时保留原有的成分。一机多用途，是一部专业型高转速机器，为实验室样品前处理必备的好帮手。

2、产品特点

- 一机多用(独家采用干/湿二合一刀头)；

- 工业用高转速超强电机，快速效率高，安全有保障；

- 高质材料制成电机，超高转速，强劲有力，保用一年；

- 双重自动保护电路(过温度/过电流自动保护)；

- 采用不锈硬化钢刀头，坚刃无比；

- 采用高级强化透明塑钢容器，不易碎损，耐热(高温硫化处理，食品级矽胶盖，安全卫生，健康有保障)。

3、技术参数

| 型号 | HX-PC2L |
| --- | --- |
| 货号 | 1019022001 |
| 电压V | 220-240 |
| 频率Hz | 50 |
| 最大过流保护A | 10A |
| 功率W | 500W |
| 容量L | 2L |
| 转速rpm | 16000~28000rpm 无级调速 |
| 仪器尺寸mm | 220*220*490mm |
| 包装尺寸mm | 285*285*545mm |
| 毛重kg | 8kg |

- 装箱清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 捣碎杯 | 1个 |
| 3 | 说明书 | 1份 |