- HMS-206F方盘加热型磁力搅拌器

1、产品应用

- 方盘加热型磁力搅拌器是专门针对对处理量、温度、功率有更高要求的应用领域而研发设计，升级后的加热型磁力搅拌器性能更优、功能更强，应用范围更广，适用于搅拌或加热搅拌同时进行，粘稠度不是很大的液体或者固液混合物。

- 2、产品特点

- 压铸铝陶瓷涂层工作盘面耐化学腐蚀，无污染；

- 温度控温范围广，最高温度可达350℃;

- 外接温度传感器PT100,可精准控制温度精度至±1℃；

- 加热管加热，高温性、绝缘性、腐蚀性、导热性优越，受热更均匀；

- 直流无刷电机，低噪音、低维护、运行平稳、使用寿命长；

- LCD液晶显示屏设有背光设计，方便操作中数据的设定和监控；

- LCD液晶显示屏实时显示温度、转速及运行时间，清晰可见；

- 具有时间设定功能，可设定0~99h59min,使实验操作更方便；

- 双重加热控制回路，当一个加热回路发生故障时仍能继续保持温度的稳定；

- 旋钮带有运行锁定防误操作功能，防止意外改变运行状态，提高了实验安全性；

- 密封隔热外壳有效防止液体及气体进入仪器内部，保护电路元件受腐蚀侵害。

- 3、技术参数

| 型号 | HMS-206F |
| --- | --- |
| 订货号 | 1002055001 |
| 处理量L | 20 |
| 转速范围rpm | 100-2000 |
| 调速精度rpm | ±5 |
| 定时范围min | 0-99h59min |
| 温度控制范围℃ | RT+5-350 |
| 温度分辨率℃ | 0.1 |
| 温度设置精度℃ | 1 |
| 过热保护℃ | ＜420℃ |
| 数显显示 | LCD |
| 加热方式 | 加热管 |
| 工作盘材质 | 铝压铸陶瓷涂层 |
| 工作盘面尺寸mm | 137×137 |
| 整机功率W | 650 |
| 加热输出功率W | 600W |
| 外形尺寸mm | 165*270*105 |
| 包装尺寸mm | 415*390*200 |
| 净重kg | 3.5 |
| 毛重kg | 5 |

- 4、装箱清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | C型7*25搅拌子 | 1个 |
| 3 | C型 6*20搅拌子 | 1个 |
| 4 | C型8*25搅拌子 | 1个 |
| 5 | 保险丝 | 1个 |
| 6 | 传感器立杆 | 1个 |
| 7 | 传感器支架 | 1个 |
| 8 | 温度传感器 | 1个 |
| 9 | 十字紧固夹 | 1个（含2个手拧螺丝） |
| 10 | 电源线 | 1根 |
| 11 | 合格证（含保修卡） | 1份 |
| 12 | 说明书 | 1份 |