- HX-SP280石墨电热板（红外加热）

1、产品应用

- 适用于工矿企业、医疗卫生、生化、科研等单位实验室做化学分析，物理测定，热处理等物品的烘焙，干燥和做其它温度试验。

- 环境监测：污水、饮用水、淤泥、矿泥、排污、土壤等；

- 食品农产品检测：奶粉、鱼类、蔬菜、烟草、植物、化肥、副食品等；

- 消费品质量检测：化妆品、工业制品等。

- 2、产品特点

- 采用高精度红外加热控温技术，控温范围RT+20~600℃；

- 搭载智能高精度温控芯片，实时动态采集板面温度，具备温度微差修正能力，控温精度≤±1℃；

- 超温报警方式可选择只有上偏差报警或同时有上、下偏差报警；

- 有大尺寸全域均匀加热工作面，有效加热面积280×280mm，受热均匀，可同时放置多组样品；

- 高纯度等静压石墨材质，耐高温、耐腐蚀、抗氧化、导热均匀、热惰性小；板面不易变形，耐酸碱腐蚀，长期高温工作不开裂、不鼓包；

- 加厚石墨板面设计，厚度25mm；

- 工作面经强化处理，静态承重40Kg，受压不易凹陷、变形；

- 多功能仪表，具有定时、超温报警、自动校正误差、掉电记忆等功能；

- 内置实时数据存储，完整记录全程温度运行数据；配备 USB 数据接口支持数据导出；配备 RS485 通讯接口数据导出接口，实现实验数据溯源；

- 3、技术参数

| 型号 | HX-SP280 |
| --- | --- |
| 货号 | 1002058002 |
| 类型 | 高温型 |
| 温度范围 | RT+20~600℃ |
| 加热方式 | 红外电加热 |
| 功率 | 1500W |
| 面板尺寸 | 280×280mm |
| 余热指示灯 | 有 加热板温度≥50℃，指示灯亮 |
| 控温精度 | ±1℃ |
| 控温程序 | PID |
| 多段程序编程 | 99段 |
| 定时功能 | 0-99h59min59s |
| 超温报警 | 有 |
| 超温报警方式 | 上偏差报警/下偏差报警 可单独启动或同时启动 |
| 数据接口 | RS485/U盘 可进行实验数据导出 |
| 显示屏 | 液晶显示屏 |
| 显示屏尺寸 | 94×38mm |
| 加热板材质 | 高纯度等静压石墨材质 |
| 加热板厚度 | 25mm |
| 加热板涂层材料 | 耐高温特殊材料 |
| 机器承重 | 40Kg |
| 仪器尺寸 | 336×434×190mm |
| 包装尺寸 | 406×504×260mm |
| 净重 | 7.5KG |
| 毛重 | 10KG |
| 电源 | 220V/50Hz |

- 4、装箱清单

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 1台 |
| 电源线 | 1根 |
| 合格证&说明书&保修卡 | 各1份 |