98-II-A加热套

1、产品应用

98-ll-A电热套广泛使用于各大中院校、环保、科研、卫生、防疫、石油、冶金、化工、医疗等单位该设备性能好、无噪声、无振动，搅拌效果显著，是实验化验人员理想的工具。

- 2、产品特点

- 采用电子调温方式，无级可调；持续工作；最高温度可达450℃

- 核心发热部件采用优质镀铬合金材质一体成型，发热性能稳定、热转换效率高、升温响应速度快。材质具备耐高温、抗氧化、耐腐蚀、不易氧化脱落、不易变形等优势，可长期耐受 450℃高温持续工作，无发热衰减、局部过热等问题，使用寿命长，适配酸碱、有机试剂等复杂实验环境；

- 配置 15×15（225 规格）及 25×25 规格支架。

- 3、技术参数

| - 型号 |  | - 98-ll-A |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 方式 | - 表面传导热 | - 容量ml | - 250 |
| - 发热体 | - 镍铬合金丝 | - 表面最高温度℃ | - 450 |
| - 加热功率W | - 200 | - 外壳 | - 冷轧钢板，表面喷涂 |
| - 外形尺寸mm | - Φ220*165 | - 工作方式 | - 连续 |
| - 电压V | - 220V-240V | - 包装尺寸mm | - 230*230*195 |
| - 净重KG | - 2.9 | - 毛重KG | - 3.3 |